## Slide 1: Conference
2023 |  | 
6/25-29 | MR2023 @伊勢志摩 Abstract締め切り : 5/8 | Ono, Inomoto, Tanabe, Someya, Tara, Takeda, Doke , Cai, Kamiya 優れたデータがある方
6/10-16~ 7/3~ | 東大Princetonサマースクール | Doke，Takeda(TA) Kim，Okunishi，Kodama ,Doke(派遣)
7/12 | JT60SA,鬼怒川 | 
7/14? 6/12? | JAXA見学 | 
10/16-21 | Fusion Energy Conference FEC2023@London | Ono, Inomoto, Tanabe, Tara，(Akimitsu)
10/30-11/3 | APS @Denver, Colorado | 優れたデータがある方
11/12-17 | AAPPS-DPP2023 @Nagoya 締め切り：5/31(Contributed (oral and poster)) | Ono, Tanabe, Tara, Akimitsu, (Someya, Kim, Takeda)
11/27-30 | プラズマ核融合学会 @盛岡 (研究室旅行) 締め切り：8月？ | データがある方
2024/12 | IPELS @Portuguese? | 優れたデータがある方
2024/12 | ICPP @Belgium | 
※〆切2日前までに先生にアブストetc提出
1週間前までに結果をまとめて、ミーティングで発表

## Slide 2: Presentation in UT
Electrical engineering
Advanced Energy
Others
宇宙研見学 7/12,14 6/12,13 ?
量子研見学(JT60SA):7/12
プリンストン大派遣→オンライン，誰でも参加，出たい人が出たい講義に出る
→金，奥西，児玉を派遣
6/23 竹田輪講

## Slide 3: TS-６ (1)
TS-6
Vac pressure : 4 ×10-6 Torr break
(コイル交換後最高：4.3×10-6 Torr)
(最高記録：1.4×10-6 Torr）
※ Operation NG > 10-4 Torr
質量分析器、ヘリウムリークディテクター
中二階の並列バンク2つ交換、39kVまで動作確認済み
電源関連
第2バンククローバー異常
※クローバーなし運転ではクローバーガス圧を2.5気圧以上に
第4バンク 9kJコンデンサー増量予定 【Sato】
32kJ 5kV ×2 整備予定 【Sato】(2個目が不良)
20kV 150kJ ×2 整備済み (我々で再チェック)
10kV 200kJ 整備済 (再チェック後パルテック電子)
40kV 250kJ 整備半分 (パルテック電子に移行?)
EF・EDLC構築 →佐藤さんに指示
助っ人(パルテック電子+ニチコン:横山)
15kJコンデンサ制御部1台不調 パルサ１台不調(ラヴォックス修理依頼)
100kJコンデンサ制御部2台復旧, 2台部品待ち, 2台コンデンサ再接続
クローバーのノイズが大きい → アース見直し
充電器追加 高磁場運転準備完了
TS-6
Vac pressure: 3×10-5Torr
(Differential evacuation is needless?)
(After changing coils: 1.3×10-5 Torr)
(the highest record: 1.4 x 10 -6 Torr)
※ Operation NG> 10-4 Torr
Allowance was OK up to TF 3.4kV
Surveillance camera recordable
Big noise
Power supply related
Cable for start charge of the third bank insulation: breakdown (corona noise, difficult to start) →Disconnecting
1st, 2nd bank can discharge
1st, 3rd bank crowbar repaired
※ crowbar gas pressure > 2.5 atm when non-crowbar exp
Pulsar: repaired (the transistor→ 300 V) → wait-and-see
It is necessary to change the trigger spark plug.
(CB1: broken, CB2: not yet)
Pulsar arrival (Paltec Electronics: Characteristic bad (late)) ⇒ Returning schedule
40kV 120kJ × 2 already loaded
9kJ Condenser capacity increase (scheduled) 【Sato】
32kJ 5kV × 2 maintenance (scheduled) 【Sato】
20kV 150kJ × 2: under maintenance
10kV 200kJ: already loaded
EF · EDLC construction → directed to Mr. Sato
Helper (Nichicon: Yokoyama)
CB-1 charging switch has been replaced.
Big noise from crowbar → checking earth needed

## Slide 4: TS-6 (2)
コイル
-
ワッシャーガン開発【Kamiya】
2基のワッシャーガンからガス投入
⇒ 手前のピエゾバルブがあまりガスを通さない
高速電磁弁2基購入済み
バンク１台に２基接続
２基目は遠隔操作パネル故障？⇒購入or修理
予備電離は配線したが、壊れたので外した
ガス導入系TS-6接続
放電電極挿入【Cai, Doke】
16本中16本取り付けた
絶縁はok、トランスに問題ー＞解決
放電に問題
可視光ではトーラスっぽくないが…
新規で8本電極挿入の準備中（真空テスト中）
NWポートが隣の治具に干渉して締めにくい状況
２つ目のトランス配線中
To Do
高速電磁弁テスト
テスト用真空容器：真空計を付ける、 真空テスト
ガス検出器追加設置（2か所）
Coil
Flux core: Holes have to be repaired.
New PF coils were installed.
Discharge of separation and PF coils is not good.
EF position should be symmetric.
Flux core for TS-6 is made as thermal spraying
Washer gun 【Kamiya】
Gas injection from 2 washer guns; One of the piezoelectric is bad.
Two high-speed solenoid valves have been purchased
Two units connected to one bank
The second remote control panel is broken?
→ Purchase or repair
Preionization: failed
Two IRRAX cables were connected to electrode.
Discharge electrodes【Cai 】
Small radius ⇒ Thick O-ring is being looked for
All electrodes inserted
Discharge problem
Visible light doesn’t look torus
To Do
High speed solenoid valve test
Installation of Rogowskis (3 calibrations completed) [Akimitsu, Miki] → Ip Rogowskis was installed
TF bank (both two) exchange? (Replace fiber of A2 with B1, repair fiber, purchase meter relay / valve, contact Mr. Yokoyama)
ＩInstallation of a vacuum gauge to the test chamber
Strengthening trigger voltage
Repairing Rogowski coils of TF and CB2
Installation of two gas detectors
New oil for pumps
Preparation for high field

## Slide 5: TS-4
TS-4
真空度： 60 Pa(break)
5084,5085クローバ極性変更
TF1クローバー：イグナイトロン不調
制御用のバンクを三台ほど調達（32kJ）
ノーススターのトリガー電源を修理＋２台購入
2021/5/11-5/14にセットアップ→完了
TS-4
Degree of vacuum: Breaking
5084, 5085 Clover Polarity Change
TF1 Clover: Ignitron malfunction
As a result of FC2 repair, one PF coil breaks inside
Procurement of about 3 control banks (32 kJ)
Repair +2 North Star Trigger Power Supplies
Two power supply for fluxes test completed, one flux epoxy coating completed
It is a little smaller than before and the high magnetic field experiment. The aspect ratio goes up a little.

## Slide 6: Diagnostics (1)
Ion Doppler ／ ICCD 【Tanabe, Kodama, Yoshinaga, Someya, Nishido? Ohama?】
200チャンネル稼働開始
引継ぎ開始
Tokamak energy 48chバンドル加工済み
Ion Doppler Probe 【Someya, Shin】
ポロイダル温度を計測、トモグラフィのトロイダル温度との比較
ファイバーの被覆改良
柏より分光器: 128ch
引継ぎ開始
Charge eXchange Recombination Spectroscopy / CXRS 【Yoshinaga】
N／A
Fast-speed camera, X-ray2・3D measurement 【Cai, Takeda, Okunishi】
3D tomography software is necessary.
4視点計測開始
Non-guide field X-ray emission 【Okunishi】
N/A
Electric Potential Measurement 【Shin, Uebo】
・ プローブ真空チェック準備
マッハプローブ
ポテンシャルプローブ

## Slide 7: Diagnostics (2)
Thomson scattering 【Yamaguchi, Kamiya, Kim】
レーザー状況
  YAG(1.6J) 修復済(1.5J) ⇒ 未計測
  YAG(2.4J) 水漏れセンサー、フィルター交換(2018/2/13-14) ⇒ 1.5Jだった。 ⇒ 過酸化水素水の洗浄で少し良くなった。
  ⇒ モードが良くないので日本レーザーに調整に来てもらった ⇒ モードが良くなり、1.7Jになった。
  BMiのYAG： タレスに来てもらって動いたが、Oリング・水・イオン交換樹脂などを交換してから使用する。
迷光を観測 & プラズマの光が大きくて測定できない恐れ。
⇒ 小型分光器を借りて（~4/15）近赤外のスペクトル。積算時間が長くて測れない場合のディテクター：APD，インジウムリン（買う必要あり）
不純物の線スペクトルなのか？ 制動放射なのか？⇒ダイオードアレイが赤外に感度あるか調べる
⇒ 受光面の前にロングパスフィルターを置いても、プラズマ光はあまり減らなかった
真空テストー＞8.8×10-6Torr
CO2レーザ散乱干渉計【Park, Kamiya, Yamaguchi, Kim】
8chCO2レーザ干渉の復活
レーザー散乱のテスト
オシロスコープ 30台 GPIB接続完了

## Slide 8: Diagnostics (3)
磁気プローブ (Magnetic probe) 【Akimitsu, Tara, Cai, Doke, Uebo, Tanaka】
1D(Bz)Magnetic Probe, 175 channels(7*25), 6 channels dead. (Difficult to pull out!)
The 【Akimitsu, Miki】 system: problems of noise and the integrator(2/8現在抜いてある)
Making integrators 128ch calibration
Offsetが線形でない問題
Camac デジタイザmodule * 13 もらった
Low n probe: a040
フレア模擬実験 【Doke】
N/A
Simulation 【Tara, Itoh, Shin】
ST-40 MHD simulation completed.
TS-6 simulation in progress.
Equilibrium model has been started.
計測範囲にコイル入れる
新PC購入（Taraさん）

## Slide 9: Joint research
NPA 【Yoshinaga】
真空チェック ⇒ ロータリーで105 Torr
較正：紫外線ランプ発見 ⇒ 先生の部屋になかった。
ディテクターの設計→MCP多チャンネル計測。MCPの今年度納入は間に合わない。
MCP格納庫作成
イオンガンの設計
電極の設計
NBI 【Okunishi】
首振り機構・変換フランジの製作
Electrostatic/Potential probe 【Tanaka】
イオン温度計測
X-ray VUV spectrometer 【Miki → Takeda】
説明書データ化
ひとまず1チャンネルでの計測
真空系取り付け部分加工中
TMPポンプ交換が必要 → 不明 チェック中
光電子増倍管の動作チェック済み(おそらく電流出力)
電流電圧信号変換用アンプ（浜松）注文済み
真空紫外光-可視光変換用素子選定中
ひのでグループ 【Shimizu, Hara, Shibata】
1) ライトブリッジ(動画対応) 2) プラズモイド 3) アルヴェン波 4) 電離非平衡
電力中央研究所、東大、核融合研、情報通信研究機構でUTST実験
ST, CT比較，高磁場【Cai, Yoshinaga, Okunishi, Doke】
自己組織化
TF q=１～５ スキャン
ワッシャーガン
Bt磁気プローブの調整待ち
プリンストン東大戦略パートナーシップ
2021年延期?（今年は中止なる可能性高い）→オンライン
MAST-Tokamak Energy-TS（ST-40）
4月20日?～田辺先生派遣

## Slide 10: Laboratory
研究室の整理
1週間に一度掃除（実験室と教室）
実験後に10分間片付けタイム、掃除（工具を片付けて！）
ミーティング後に実験室etcの自分の生ゴミは持ち帰る、切りくずなどは捨てる
使った工具はしっかり元に戻しましょう！（会計監査に向けて）
管理体制（誰が何を持っているか、リストで管理）
準備室棚の固定、倉庫の整頓（本郷）
柏のコンデンサPCB調査済
実験室の様子を研究室で監視できるようにする
スキャンしたいマニュアルを準備室の折りたたみの箱に集める(業者に送る)
スキャンして戻ってきたマニュアル(原本)は準備室に保管。
スキャンしたマニュアル(データ)はyahooボックス → googleドライブに移行(小野先生→秋光さん管理)
デジタイザ(ni6133, dataQ)のセットアップ
Digitizer
  【ni6143】 20ch, BW:500kHz
  【DL708/716】 ~80ch, Bandwidth:400kHz, sampling:1MHz 静電プローブ用
  【dataQ】 576ch, BW:1MHz 磁気プローブ(プリント型)用， 3モジュールをセットアップ
  【camac6840】 300ch, BW:1.5MHz 磁気プローブ(コイル型)用
  【ni6133】 80ch, BW:2.5MHz 磁気プローブBt
  【DL1540】 260ch, BW:40MHz ×約60台
  【wavejet324】 ~120ch, BW:2GHz ×20台 トムソン散乱用
物品移動
物品廃棄
安全視察

## Slide 11: To do
Labview半年無料→1アカウント使用可能、田辺さんが管理
NIのパルサーPXI6541が来る
シールドルームのデジタイザ接続用ケーブル購入する必要あり
IDLライセンス
  8.1: 1つ
  8.7: 3つ
AutoCADフリーダウンロード可能 ⇒ 大学のアドレスで使える
FApps 取得済 管理
研究室の鍵を各人に配布予定
コミュニケーションを密に。
小野先生のSkype（ID: “yonoplasma”）がオンラインならいつでも話しかけて良い。
トイレ・風呂場のにおいがひどかったら、キッチンハイターを流す
予算申請書は小野先生にメールを送付すること（見積書は後でよい）。仮納品書の提出義務
佐藤さんを頼りたいときも小野先生に伺いをたてる！

## Slide 12: Information
論文執筆・投稿状況
Merging tokamaks (PRL) 【Ono】
PRL/Nuclear Fusion – 【Akimitsu】（図面作成中）
POP + PRL – 【Takeda, Ono】(図面作成中)
IEEE, JFE– 【神谷】（審査中）
電気学会論文誌【Yamaguchi】（執筆中）
POPー【Someya】（修正中）
図面作成中－ 【Okunishi, Tara（Plasmoid, ST-40)等,Cai, Doke】
PRL - Intermittent Merging 【Tara】(投稿中）
Tokamak-Intermittent Merging 【Tara】(図面作成中)
MHD fit 【Tara】
プラズモイド関係【Doke】
FEC2023 【Ono, Inomoto, Tanabe, Tara，(Akimitsu)】
Next Meeting | 5/22 (Mon.) 15:00～ 会議室&Zoom
Next clerk 書記 | 田辺先生，李
Today’s Talk | 東京大学のアカウントで入ること
Next Talk | 論文関係 (X線、イオン加熱、プラズモイド、ドップラープローブ etc.), B4&M1構想発表
Sub Meeting
3月は有志
毎週アナウンス

## Slide 13: In charge
ミーティング | M1で分担
ネットワーク | 伊藤、竹田
高圧ガス | 田辺
薬品 | 田辺
掃除 | 上坊
プリンター | 奥西
3D プリンター | 染谷
彙報（論文リスト作成） | 児玉
電気系懇和会 | 好永、道家
レクリエーション | 好永
同窓会 | ・・・
セーフティマネージメント学生リーダー | 竹田
薬品登録 各自記載
TA関連
3号館実験

## Slide 14: Lab moving
12号館219/221室レイアウト図 | 田辺先生 小野先生
私物梱包6月11日まで | 全員
居室260号室本仕分け・梱包 | 李抬然，染谷
居室物品仕分け・梱包 | 大濵，金
190号室ガラス関係・梱包 | 磁気プローブ班 道家、上坊，
190号室工作関係小物・梱包 | 上坊，竹田
190号室材料 | 上坊，伊藤
190号室機器・梱包 | 西堂，竹田・伊藤
倉庫仕分け | Ｍ１，Ｄ，小野
倉庫機器（小物のみ）梱包 | Ｍ１，Ｄ

## Slide 15: TA所持者
先端エネTA 染谷 山口 伊藤 各50時間
UTSIP 無し 70時間
電気系TA 竹田 45時間 後期実験，柏公開
電気系前期実験 竹田
電気系プラズマ理工学 蔡 45時間
核融合実践演習 神谷